## Hoja1
No. | Observación del Evaluador | Respuesta | Evidencia (número de línea en el documento o documentos anexos)
1 | -Planteamiento del problema: Ampliar el contexto de la problemática, identificando claramente los actores involucrados, los procesos asociados y los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. | se hace reestructuracion del planteamiento del problema, donde se hace de manera progresiva abaracndo los parrafos 1,2 y 3, se mencionan los actores involucrados , se mencionan los procesos asociados en los parrafos 2, 3 y 4, donde se mencionan los procesos biomecanicos, procesos de degradacion y procesos metodologicos, se mencionan los recursos requridos y se mencion el tipo de equipos que se esperan utilizar | linea 16 a 59,
2 | Justificación: Incluir una revisión más sólida de desarrollos similares realizados a nivel nacional e internacional (antecedentes). En particular, se recomienda justificar técnicamente la selección de PETG y TPU para la fabricación de alineadores: ¿son materiales de uso común en aplicaciones comerciales?, ¿qué ventajas ofrecen frente a otros polímeros?, ¿cumplen requisitos de biocompatibilidad para aplicaciones intraorales? | se hace mencion de antecendentes tanto nacionales como internacionales, se realiza la justificaicon tecnica del uso del PET-G y el TPU, se mencionan las ventajas del uso de este material mensionando sus propiedades, se hace mencion del cumplimiento normativo del material para uso en condiciones bio-compactibles nombrando el tipo norma que lo abala (norma ISO). | linea 51 a 83
3 | -Objetivos: Revisar la redacción y estructura del objetivo general y de los objetivos específicos, ya que actualmente no se evidencia con claridad el propósito central del estudio ni la relación entre los objetivos planteados y los resultados esperados. | se re-estructura el objetivo general dejando mas claro el proposito, se re-estructura los objetivos espcifios para direccionarlo a entregsbles relacionados al cumplimiento del objetivo general | linea 85 a 106
4 | Se recomienda verificar en los laboratorios de la UAO el estado actual de operatividad y disponibilidad de algunos de los equipos mencionados en la metodología, tales como el DMA, la CNC de alta precisión, el sistema de extensometría de alta resolución y la máquina de ensayos Instron 5943 configurada para ensayos de fluencia. En particular, es importante confirmar si estos elementos existen, se encuentran disponibles y habilitados para el desarrollo de los ensayos propuestos. | se raliza validacion de informacion preliminar sobre estado y disponibilidad de equipos, se cuenta que hasta el momento el DMA se encuentra dañado, falta validad con la disponibilidad y convenios con otras universidades
5 | Porque seleccionan este tipo de ensayos de fluencia a 37 °C? Revisar la relación existente entre el CREEP y la temperatura de transición vítrea de materiales poliméricos e incluir una explicación del porque se propone realizar estos ensayos. | se hace acalaracion de l uso de los 37°C dada ques es una temperatura contante en el ambiente de trabajo al cual esta sometido el material, la eleccion del metodo de estudio diferente al CREEP, se debe a la complejidad de la prueba y alcance del proyecto | linea 99 a 101 y linea 131 a 144
6 | -Aunque el cronograma asigna tiempos definidos para cada actividad, algunas de ellas requieren revisar su alcance y viabilidad en función del tiempo estipulado. Por ejemplo, se plantea realizar ensayos de envejecimiento acelerado en un periodo de dos semanas; sin embargo, no se especifica la metodología que se seguirá para dicho procedimiento. Se propone desarrollar ensayos de fluencia e integridad en dos semanas, así como ensayos mecánicos y DSC en una semana, lo cual podría resultar limitado considerando la preparación de muestras, ejecución experimental y análisis de resultados. Se sugiere revisar el alcance general del trabajo, teniendo en cuenta que corresponde a un proyecto de pregrado. | se hace revision del cronograma en durabilidad de las actividades teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento de l material, preparacion de las probletas y disponoibilidad de los equipos en los laboratorios, tambien se reestructura las actividades a ejecutar planteando la ejecucion de varias actividades al tiempo | linea 218
7 | Revisar el orden de las referencias y el formato APA o ICONTEC. En el primer párrafo por ejemplo inician en las referencias 8 y 9. | se haceel cambio de formatos de las referencias de IEEE a APA | linea 222 a 288